清风路绿植墙草坪网维修统一技术平台

一、承包范围、工作内容 ：公司厂区清风路（焦化旁）绿植墙草坪网进行维修。

二、工作要求

1、现场要求：

（1）现场施工垃圾、杂物及时进行清理和清运工作，不得将材料及垃圾摆放绿化带处。不能对周边环境造成破坏及环境的卫生影响，施工完成后质量质保二年。

（2）高空作业施工前，要求有安全交底，施工时要系好安全绳，穿好安全带，做好相应的安全措施和警示。

2、技术要求：

从抗风性及连接方式的角度综合考虑，进行固定（可参考公司二号门网墙固定方式）。

施工前需要制定翻新方案，并经业主审核确认。

3、工作量：

安装新绿植墙草坪网：约1400m²。

4、工器具要求：

施工过程中，所有工器具、吊装设备自备。

5、其他要求：

(1)招标拦标价：50元/m²

(2)制定清理运输方案，施工过程中及施工结束要保证施工现场整洁。

(3)中标单位需缴纳合同履约保证金（按报价总金额的2%缴纳），账户余款足够的无需缴纳。

后勤部

2021.10.8