铸管参观通廊地胶更换安装招标统一平台

一、承包范围、工作内容 ：铸管参观通廊地胶更换并安装等工作。

二、工作要求：

1、现场要求：

现场施工垃圾、杂物及时进行清理和清运工作，施工单位需提前做好施工方案及准备工作，不能对周边环境造成破坏及环境的卫生影响，施工完成后所有材料质量质保二年。

2、材料要求：

（1）所需所有塑料地垫，胶粘剂等材料必须符合国家环保标准规定。常用标准：HG/T 3747.1-2011《橡塑铺地材料》；GB  18586-2001《室内装饰装修材料有害物质限定》；GB  18583-2001《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。

（2）所用材料的品种、规格、颜色、等级符合设计要求和现行国家标准的规定。

3、施工要求：

（1）拆除旧地垫后，检查测量平层，打磨并修整找平层。

（2）吸尘清洁地面

（3）操作人员施工时应穿戴好劳保用品

4、工作量：

（1）拆除通廊旧地胶：约800m²。

（2）安装新地胶：800m²。

5、报价方式：

报包干价。

6、工器具要求：

施工过程中，所有工器具、设备自备。

7、其他要求：

(1)施工前需要制定方案，并经业主审核确认。

(2)招标拦标价为：地胶100元/ m²

(3)中标单位需缴纳合同履约保证金（按报价总金额的2%缴纳），账户余款足够的无需缴纳。

后勤部

2021.10.8