关于一食堂大厅及售菜区吊顶更换招标的统一平台

一.承包范围、工作内容 ：职工一食堂大厅及售菜区吊顶更换及区域电气线路改造等工作。

二、施工现场要求：

1、为确保不影响一食堂环境及卫生，在施工过程中要求对现场施工垃圾、杂物及时进行清理和清运工作，施工单位需提前做好施工方案及准备工作，不能对用餐造成环境的卫生影响。

2、原吊顶拆除，人工垃圾装袋，下楼搬运，垃圾车清运。

3、售菜区域安装新吊顶龙骨及铝板，要求：吸音、防火、环保，防水型。

4、食堂大厅安装新吊顶龙骨及铝格栅。要求：防水、防锈。

5、电气线路开关、插座改造（包含一食堂大厅及售菜区域）。

6、施工质保期1年，质保期内发生的一切施工质量问题无条件上门处理，质保期内发生的质量问题处理合格后，自处理完成之日起重新履行质保约定一年。

7、报名后报价前我公司将确定统一现场答疑时间，要求所有报名人必须到场签到，如未参加现场答疑报价无效。

8、报价要求提供施工方案及效果图。

三、报价及付款方式：

报价方式：总价包干。

付款方式：施工结束验收合格后付至95%，留5%质保金，质保期限一年，自验收合格签字之日起计算，质保期满后经甲方验收合格无质量问题将质保金一次性付清。合同价款在2万元以上为承兑支付，2万元以下电汇。

付款周期：发票提交后3个月内。

拦标价为：20万元。

税率：以上报价均报含税价，并注明税率。

四、工器具要求：

施工过程中，所有工器具、设备自备。

五、其他要求：

中标单位需缴纳合同履约保证金（按报价总金额的2%缴纳），账户余款足够的无需缴纳。

后勤部

2021.10.22