- 各事业部厂房防水治漏项目变更公告

- 1、原招标公告中5个标段现改为两个标段，如下

| - 序号 | - 变更后标段 | - 变更前标段 | - 新标段拦标价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标段一 | - 原标段一、原标段三内炼钢部分 | - 2442000.00 |
| - 2 | - 标段二 | - 原标段二、原标段三内轧钢部分、原标段四、原标段五 | - 2531000.00 |

2、后附变更后的报价表。

- 3、由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2021年5月28日16：00。开标日期变更为2021年6月1日14：00。

- 由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2021年5月25日

| 报价表标段一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 问题位置地点 | 存在问题 | 修复方法 | 工作量（平） | 含税报价（元） | 工期及技术要求 | 工期要求 |
| 1 | 炼铁部 | 原料7#-8#通廊顶棚彩瓦 | 彩瓦固定处腐蚀 | 彩瓦和C型钢更换 | 2800 |  | 两座高炉本体彩瓦要求为0.8mm金属隔热双面覆膜彩铝板，其他彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年 | 工期30天 |
| 2 | 炼铁部 | 原料DQ04尾部铁道彩瓦 | 腐蚀破烂 | 彩瓦和C型钢更换 | 58 |  |  |  |
| 3 | 炼铁部 | 原料转1-1头部顶瓦 | 彩瓦固定处腐蚀 | 彩瓦和C型钢更换 | 20 |  |  |  |
| 4 | 炼铁部 | 烧结一期烧结机厂房 | 六层框架结构，房顶腐烂 | 更换 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 炼铁部 | 烧结一期一混-2通栏 | 皮带通栏底板，房顶腐烂 | 更换 | 200 |  |  |  |
| 6 | 炼铁部 | 烧结一期烧1通栏 | 皮带通栏底板，房顶腐烂 | 更换 | 150 |  |  |  |
| 7 | 炼铁部 | 烧结一期转4-1、转4-2通栏 | 皮带头部，顶部腐烂 | 更换 | 100 |  |  |  |
| 8 | 炼铁部 | 烧结一期烧5皮带 | 皮带头部，顶部腐烂 | 更换 | 100 |  |  |  |
| 9 | 炼铁部 | 烧结一期一混-1皮带 | 入一混顶部腐烂 | 更换 | 20 |  |  |  |
| 10 | 炼铁部 | 烧结二期烧结机厂房 | 通风顶部彩瓦腐蚀 | 更换 | 1200 |  |  |  |
| 11 | 炼铁部 | 烧结二期筛5皮带下面小库房 | 顶部坍塌 | 更换 | 50 |  |  |  |
| 12 | 炼铁部 | 烧结二期一期余热汽包顶部 | 腐蚀 | 更换 | 50 |  |  |  |
| 13 | 炼铁部 | 电尘一期主抽风机房 | 房顶彩钢瓦腐烂 | 更换 | 850 |  |  |  |
| 14 | 炼铁部 | 电尘二期主抽风机房 | 房顶彩钢瓦腐烂 | 更换 | 850 |  |  |  |
| 15 | 炼铁部 | 白灰料场屋顶 | 中部漏雨一个洞 | 更换彩钢瓦 | 1张彩钢瓦 |  |  |  |
| 16 | 炼铁部 | 白灰8号皮带头尾通廊顶 | 头部、尾部仓与通廊接缝处漏雨 | 接缝处密封 | 4米*200mm*2处 |  |  |  |
| 17 | 炼铁部 | 铸铁机厂房 | 厂房顶部、侧面彩瓦腐烂。部分脱落 | 更换彩钢瓦 | 3500 |  |  |  |
| 18 | 炼钢部 | 南边1#门铁水吊运区域 | 漏雨 | 更换 | 3000 |  | 彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，房顶彩钢瓦为760型彩钢瓦，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年 |  |
| 19 | 炼钢部 | 转炉高跨汽包顶 | 漏雨 | 更换 | 3000 |  |  |  |
| 20 | 炼钢部 | 一连铸上方 | 漏雨 | 更换 | 2000 |  |  |  |
| 21 | 炼钢部 | RH炉上方气窗 | 漏雨 | 更换 | 1500 |  |  |  |
| 合计： |  | 小写： |  |  | 大写： |  |  |  |
| 投标单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司公章： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 报价表标段二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 问题位置地点 | 存在问题 | 修复方法 | 工作量（平） | 含税报价（元） | 工期及技术要求 | 工期要求 |
| 22 | 炼铁部 | 供料块矿大棚顶部 | 脊瓦被风吹掉 | 制作脊瓦安装 | 脊瓦16米长 |  | 两座高炉本体彩瓦要求为0.8mm金属隔热双面覆膜彩铝板，其他彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年 | 工期30天 |
| 23 | 炼铁部 | 供料一号炉高料仓顶部 | 脊瓦被风吹掉 | 制作脊瓦安装 | 脊瓦长13米 |  |  |  |
| 24 | 炼铁部 | 1#炉西出铁厂北侧 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 400 |  |  |  |
| 25 | 炼铁部 | 1#炉东出铁厂楼梯 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 150 |  |  |  |
| 26 | 炼铁部 | 1#炉东出铁厂南侧 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 1500 |  |  |  |
| 27 | 炼铁部 | 1#炉东出铁厂东侧 | 下幅需延伸 | 加装 | 200 |  |  |  |
| 28 | 炼铁部 | 1#炉东出铁厂顶棚 | 边缘漏雨 | 加装 | 100 |  |  |  |
| 29 | 炼铁部 | 1#炉东西出铁厂顶棚气楼 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 1300 |  |  |  |
| 30 | 炼铁部 | 1#炉热风炉天车顶棚 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 100 |  |  |  |
| 31 | 炼铁部 | 3#炉炉前 | 炉前厂房彩瓦、C型钢腐烂通透严重 | 更换 | 7100 |  |  |  |
| 32 | 炼铁部 | 3#炉渣处理 | 厂房彩瓦、C型钢全部腐烂 | 更换 | 500 |  |  |  |
| 33 | 炼铁部 | 矿渣微粉仓库 | 彩钢瓦腐烂 | 更换彩钢瓦 | 300 |  |  |  |
| 34 | 炼铁部 | 矿渣微粉各皮带弧形盖瓦 | 彩钢瓦腐烂 | 更换彩钢瓦 | 约100块 |  |  |  |
| 35 | 轧钢部 | 高线稀土磁盘厂房顶 | 彩瓦腐蚀 | 需更换 | 160 |  | 彩瓦厚度为0.8mm，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年， | 工期10天 |
| 36 | 轧钢部 | 中棒过滤间厂房顶 | 彩瓦腐蚀 | 需更换 | 300 |  |  |  |
| 37 | 轧钢部 | 中棒平流池厂房屋顶 | 彩瓦腐蚀 | 需更换 | 60 |  |  |  |
| 38 | 轧钢部 | 中棒轧机配电室 | 落水管缺失 | 需更换 | 约3根 |  |  |  |
| 39 | 轧钢部 | 中棒车间新办公室上方屋顶 | 彩瓦漏雨 | 需更换 | 260 |  |  |  |
| 40 | 轧钢部 | 中棒装配间125车床旁屋顶 | 彩瓦漏雨 | 需更换 | 60 |  |  |  |
| 41 | 轧钢部 | 中棒1#轧机旁钢结构上漏雨 | 漏雨 | 需修复 | 60 |  |  |  |
| 42 | 轧钢部 | A线18#轧机上方 | 彩瓦漏雨 | 需更换 | 60 |  |  |  |
| 43 | 轧钢部 | A线磅房处上方 | 彩瓦漏雨 | 需更换 | 100 |  |  |  |
| 44 | 轧钢部 | 高线过滤间厂房屋顶 | 彩瓦腐蚀 | 需更换 | 300 |  |  |  |
| 45 | 轧钢部 | 大棒车间厂房侧面 | 彩瓦掉落 | 需恢复 | 20 |  |  |  |
| 46 | 铸件部 | 中线砂处理上方 | 彩钢瓦变形、缺失 | 补充彩钢瓦 | 50 |  | 亮瓦采用厚度为3mm，彩钢瓦厚度1mm，接缝处做ABS防水处理，质保三年，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理， | 工期30天 |
| 47 | 铸件部 | 中线砂处理上方 | 亮瓦老化透光性差 | 更换亮瓦 | 420 |  |  |  |
| 48 | 铸件部 | 大线打磨通气口 | 彩钢瓦掉落 | 更换彩钢瓦固定 | 60 |  |  |  |
| 49 | 铸件部 | 打磨车间 | 彩钢瓦腐蚀漏雨 | 更换彩钢瓦 | 300 |  |  |  |
| 50 | 铸件部 | 大线白模外墙 | 墙体接缝脱落 | 从新安装接缝铁皮 | 20 |  |  |  |
| 51 | 铸件部 | 大线自动线顶部 | 漏雨 | 更换彩钢瓦 | 300 |  |  |  |
| 52 | 铸件部 | 大线单体线顶部 | 漏雨 | 更换彩钢瓦 | 200 |  |  |  |
| 53 | 铸件部 | 精整一重水压机 | 房顶漏雨 | 更换 | 100 |  |  |  |
| 54 | 铸件部 | 精整房顶通风球周边 | 漏雨 | 更换 | 100 |  |  |  |
| 55 | 铸件部 | 熔炼废钢区 | 漏雨，彩瓦腐蚀 | 更换彩瓦 | 200 |  |  |  |
| 56 | 铸件部 | 熔炼废钢区 | 屋檐漏雨 | 彩钢瓦延长，加固 | 100 |  |  |  |
| 57 | 焦化部 | 煤仓 | 侧面彩瓦腐蚀脱落 | 更换 | 600 |  | 厚度不低于0.5mm，腐蚀彩瓦进行拆除更换，缺失彩瓦进行补齐，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年。 | 工期25天 |
| 58 | 焦化部 | 环境除尘/加煤除尘 | 彩瓦缺失 | 增加彩瓦封闭 | 200 |  |  |  |
| 59 | 焦化部 | 风机房 | 顶部彩瓦腐烂 | 更换 | 450 |  |  |  |
| 60 | 焦化部 | 制冷机房 | 顶部彩瓦腐烂 | 更换 | 420 |  |  |  |
| 61 | 动控部 | 轴流风机房 | 屋顶彩钢瓦变形、屋顶腐蚀漏雨 | 更换彩钢瓦 | 8000 |  | 彩瓦厚度：0.5mm，拆除后需对彩瓦进行清理，质保三年。 | 工期15天 |
| 62 | 监控部 | 机加厂房 | 彩瓦接缝处漏水 |  | 100 |  | 屋顶彩瓦更换为10块采光板，同时将所有屋顶彩瓦的接缝处做ABS防水处理，长20米*宽1米*10块；厚度为2mm，透光率达到70%，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年。 | 工期10天 |
| 合计： |  | 小写： |  |  | 大写： |  |  |  |
| 投标单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司公章： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |